100例组织标本全基因组甲基化测序技术要求

1、基本要求

1.1技术方法；

对 100个组织样品进行提取，并进行全基因组甲基化的建库与测序。通过重亚硫酸盐（Bisulfite）使DNA中未发生甲基化的胞嘧啶(C)脱氨基转变成尿嘧啶(U)，而甲基化的胞嘧啶保持不变的原理进行建库。

1.2平台要求；

测序平台二代高通量测序Illumina Novaseq x plus平台，测序读长 PE150。

1.3测序质量标准：

#1.3.1完成100例组织样本WGBS测序，具体质控要求如下：

#1.3.2 DNA质检：DNA样本需要进行质量检测，条带清晰，无RNA污染，无蛋白污染。

#1.3.3 测序质量: Q20≥95%，Q30≥90%,碱基类型分布均匀，无GC分离。

#1.3.4测序数据量：平均样本数据量≥120G raw Data。

2、样品质控与测序

（1）供应商负责对收到的样品进行质控，并将质控信息提供给本所。

（2）本所可根据质控信息，指定需要测序的样品，供应商须在本所确认开展实验之日起30个工作日内完成测序及数据分析工作，并提供原始数据相关的质控信息。

3、数据接收与确认

（1）供应商交付所有样本测序数据及数据分析结果; 以上文件通过云交付或者硬盘拷贝交付。

（2）数据验收：由供应商的项目专员对接，在项目交付日，供应商项目负责人对项目产出数据、分析结果综合进行汇报，沟通确认，并于此日后1个月内提出异议，若无异议、需求视为验收合格。

4、质量保证

（1）供应商提供的测序及数据分析服务，以技术参数中的要求为准，超出正常标准范围的，由供应商承担相关服务成本，不再收取其他费用。

（2）不符合技术参数要求的样品，供应商须对其提供免费的加测或重测服务，并保证达到技术参数要求。

（3）供应商实施的服务期限长于招标文件规定时， 出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。

5、检测数据分析

（1）供应商须为检测数据提供流行病学分析，包括检测样本的临床数据清洗和标准化和相关流行病学分析。

（2）供应商须为检测数据提供生物信息学分析及相关统计学分析，包括检测样品的基因数据清洗和质控、基于易感基因的风险预测模型构建等。

6、售后服务

（1）如检测样品仍有剩余，供应商须按照本所要求进行返样。

（2）供应商可根据本所需要，提供所有实验记录的电子版以供查验。

（3）数据交付后，供应商应保存每批数据分析结束后交付之日起12个月，必要情况下，可重新交付原始数据。

（4）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。服务期满后，供应商应及时优惠提供所需的相关服务。

7、其他要求及说明

（1）样品寄送：本所按照供应商要求，将待检测样品寄送至供应商指定地点。如剩余样品需要返样，则有供应商将样品寄送至本所指定地点。

（2）数据交付方式和地点：网络或硬盘交付至本所指定方式和地点。