1、基本要求

（1）测序平台要求：乙方应提供10X测序平台方案，项目测序任务由10X化设备完成；

（2）测序质量要求：

完成26例样本测序，具体质控要求如下：

- 细胞活性:＞85%(如抽取细胞核,该指标＜5%)；

- 数据量：100G

- #结团率:＜5%(如抽取细胞核,该指标＜25%)；

- 细胞浓度范围:700～1200cells/μl；

- 细胞直径范围:<40μm(如抽取细胞核,该指标<15μm)；

- 有核率:＞70%；

- 红细胞率＜5%；

- 提核碎片率＜10%。

- #中位基因数≥2300；

- #细胞捕获效率达到 80%以上(目标捕获细胞数～8000）

2、样品质控与测序

（1）乙方负责对收到的样品进行质控，并将质控信息提供给甲方。

（2）甲方可根据质控信息，指定需要测序的样品，乙方须在合同签订之日起30个工作日内完成测序及数据分析工作，并提供原始数据相关的质控信息。

（3）乙方负责测序数据的交付，不限制具体交付方式，硬盘或网络方式等均可。

3、数据接收与确认

（1）交付所有样本测序数据: 交付数据分析结果; 以上文件通过云交付或者硬盘拷贝交付。

（2）数据验收，由供应商的项目专员对接客户，在项目交付日通过线上会议形式，供应商项目负责人对项目产出数据、分析结果综合进行汇报，面对面视频好沟通确认，并于此日后1个月内提出异议，若无异议、需求视为验收合格。

4、质量保证

（1）乙方提供的测序及数据分析服务，以技术参数中的要求为准，超出正常标准范围的，由乙方承担相关服务成本，不再收取其他费用。

（2）不符合技术参数要求的样品，乙方须对其提供免费的加测或重测服务，并保证达到技术参数要求。

（3）乙方实施的服务期限长于招标文件规定时（以乙方的投标文件为准）， 出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由乙方负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。

5、检测数据分析

（1）乙方须为检测数据提供流行病学分析，包括检测样本的临床数据清洗和标准化和相关流行病学分析。

（2）乙方须为检测数据提供生物信息学分析及相关统计学分析，包括检测样品的基因数据清洗和质控、基于易感基因的风险预测模型构建等。

6、数据系统开发

（1）乙方为检测样品及其匹配数据提供对应的数据管理系统；

（2）数据管理系统具备账号管理系统，可实现全流程数据管理，包含样本管理、实验流程管理、生物信息分析、报告审核、系统日志等模块。简便的可视化操作界面，全自动完成数据分析，完整的检出物种审阅界面，一键生成检测报告，便捷的数据导入导出功能。

7、售后服务

（1）如检测样品仍有剩余，乙方须按照甲方要求进行返样。

（2）乙方可根据甲方需要，提供所有实验记录的电子版以供查验。

（3）数据交付后，乙方应保存每批数据分析结束后交付之日起12个月，必要情况下，可重新交付原始数据。

（4）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由乙方负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）提供服务。服务期满后，乙方应及时优惠提供所需的相关服务。

8、其他要求及说明

（1）样品寄送：甲方按照乙方要求，将待检测样品寄送至乙方指定地点，相关费用由甲方承担。如剩余样品需要返样，则有乙方将样品寄送至甲方指定地点，相关费用由甲方承担。

（2）数据交付方式和地点：网络或硬盘交付至甲方指定方式和地点。